## Prismenumrechnung
| Umrechnung PMZ-Prisma in Formelfall-Prisma | [13 empty] | BEUTH HOCHSCHULE FÜR TECHNIK BERLIN University of Applied Sciences
Wenn dem Anpasser prismatischer Brillen keine vertikal verstellbare Messbrille während der Augenprüfung zur Verfügung steht, und der Glashersteller eine Bestellung nach Formelfall verlangt, ist das Programm eine gute Hilfe, um prismatische Nebenwirkungen, die im Rahmen einer binokularen Messung entstehen, wenn die Messbrillengläser nicht nachgeführt werden, zu berechnen und dadurch aus einem "PMZ-Fall" einen "Formel-Fall" machen zu können. Der Faustformel-Nachstellbetrag von 0,25 mm pro Prisma ist nur für einen HSA von 10-12 mm gültig. Das Programm rechnet jedoch mit dem tatsächlichen Messbrillen-HSA! - Auch die dioptrischen Bestellwerte, sowie die notwendige Dezentration der optischen Bezugspunkte in der Werkstatt, werden HSA-abhängig berechnet. Sowohl die Zylinderachsen, als auch die resultierenden prismatischen Beträge werden für die Gebrauchssituation korrekt um den notwendigen Betrag in Abhängigkeit von der Pupillendistanz gedreht, wenn eine Höhendifferenz der vertikalen Zentrierdaten in der Gebrauchssituation vorliegt! Alle weiß unterlegten Felder müssen ausgefüllt werden! Bitte Minuszylinder und Prismen in Tabo-Grad-Angaben! © Michaela Reinhard
|  | sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse [°] |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal: |  |  |  |  | HSA Messbrille |  | MAR/L Messbrille
| R: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | cm/m | 0 | ° | 0 | cm/m | 90 | ° |  | 12 | mm | 32 | mm | Bitte genau auf die Pupillenmitten zentrieren!
| L: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | cm/m | 180 | ° | 0 | cm/m | 270 | ° |  | 12 | mm | 32 | mm
[B. innen]
| R: |  |  | 1e-05 | R: | 1e-05 |  |  | R: | 1e-05
|  |  | 180 | 90 |  | 1e-05 |  |  |  | 1e-05 |  | Nur die farbig hinterlegten Bereiche zeigen die Bedienoberfläche, die für den Benutzer sichtbar ist!
|  | -0.0001 | -0.0001 | 1e-05
| L: |  |  | 1e-05 | L: | 1e-05 |  |  | L: | 1e-05
|  |  | 180 | 90 |  | 1e-05 |  |  |  | 1e-05
|  | -0.0001 | -0.0001 | 1e-05
Pluszylinderschreibweise:
|  | sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse [°] |  | sph [dpt] |  | HS I |  | in |  | HS II |  | in
| R: | -0.0002 | 0.0001 | 90 |  | -0.0002 |  | -0.0002 | dpt | 90 | ° | -0.0001 | dpt | 0 | °
| L: | -0.0002 | 0.0001 | 90 |  | -0.0002 |  | -0.0002 | dpt | 90 | ° | -0.0001 | dpt | 0 | °
Ergebnis gilt für Hyperopie mit Pluszylinderachse zwischen 0 und 90°
| R: | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 90 | ° | --- |  | FALSE
| L: | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 270 | ° | --- |  | FALSE
Ergebnis gilt für Hyperopie mit Pluszylinderachse zwischen 90 und 180°
| R: | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | --- |  | FALSE |  | Rechtes Glas
| L: | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 | ° | --- |  | FALSE |  | TAN (Pv:Ph) | ARC TAN
|  | Ergebnis gilt für Myopie mit Pluszylinderachse zwischen 0 und 90° | [13 empty] | 1 | 44.9818
| R: | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | --- |  | FALSE |  | 1.Qu. | 2.Qu.
| L: | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 |  | --- |  | FALSE |  | 44.9818 | 135.0182
|  | Ergebnis gilt für Myopie mit Pluszylinderachse zwischen 90 und 180° | [13 empty] | 3.Qu. | 4.Qu.
| R: | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 90 | ° | Richtig |  | TRUE |  | 224.9818 | 315.0182
| L: | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 270 | ° | Richtig |  | TRUE |  | Linkes Glas
|  | Ergebnis gilt für Ast. Mixtusmit Pluszylinderachse zwischen 0 und 90° | [13 empty] | TAN (Pv:Ph) | ARC TAN
| R: | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | --- |  | FALSE |  | 1 | 44.9818
| L: | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 | ° | --- |  | FALSE |  | 1.Qu. | 2.Qu.
|  | Ergebnis gilt für Ast. Mixtus mit Pluszylinderachse zwischen 90 und 180° | [13 empty] | 44.9818 | 135.0182
| R: | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 90 | ° | --- |  | FALSE |  | 3.Qu. | 4.Qu.
| L: | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 270 | ° | --- |  | FALSE |  | 224.9818 | 315.0182
Richtige prismatische Werte in der Messsituation (Entspricht Formelfall-Prisma):
| R: | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | [innen] | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 90 | [oben] | In den Zeilen 23-39 sind die Ergebnisse der drei Tabellenblätter: "Hyperopie/Myopie/Ast.Mix." dargestellt. - Hier in den Zeilen 41 und 42 werden die richtigen Ergebnisse für R und L (aus Gründen der Übersichtlichkeit) wiederholt. Bei unterschiedlichen Zentrierhöhen in Q79 und Q80 verändern sich die Bestellwerte für die Gebrauchssituation (Zeilen 76 und 77)!
| L: | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | [innen] | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 270 | [unten]
| R: HSA - Umrechnung | [8 empty] | L: HSA - Umrechnung
| sph [dpt] | cyl [dpt] |  | HSA [mm] | [5 empty] | sph [dpt] | cyl [dpt] |  | HSA [mm]
| -0.0002 | 0.0001 |  | 12 | …in der Messsituation |  |  |  |  | -0.0002 | 0.0001 |  | 12 | …in der Messsituation
|  |  | HSA alt: | 0.012 | m | [6 empty] | HSA alt: | 0.012 | m
| dpt | m | Diff. [m] | m | dpt |  |  |  |  | dpt | m | Diff. [m] | m | dpt
| -0.0001 | -10000 | -0.012 | -10000.012 | -0.0001 |  |  |  |  | -0.0001 | -10000 | -0.012 | -10000.012 | -0.0001
HSA Umrechnung!
| dpt | m | Diff.[m] | m | dpt |  |  |  |  | dpt | m | Diff.[m] | m | dpt
| -0.0002 | -5000 | -0.012 | -5000.012 | -0.0002 |  |  |  |  | -0.0002 | -5000 | -0.012 | -5000.012 | -0.0002
|  | HSA neu: | 0 | m | [6 empty] | HSA neu: | 0 | m
|  |  | Bestellen: | [8 empty] | Bestellen:
| HSA [mm] |  | sph | cyl | [5 empty] | HSA [mm] |  | sph | cyl
| R: |  | -0.0002 | 0.0001 | [5 empty] | L: |  | -0.0002 | 0.0001
| 0 |  | -0.0001 | -0.0001 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.0001 | -0.0001 | 0
Resultierende Prismen der Messsituation:
| R: | 1.4142e-05 | cm/m | Basis | 44.9999 | °
| L: | 1.4142e-05 | cm/m | Basis | 224.9999 | °
[8 empty] | Korigierte Zylinderachsen: |  |  | …………. Korrigierte Prismenbasislagen…………………………
Korrigierte Basislagen für die Gebrauchssituation:
| R: | 1.4142e-05 | cm/m | Basis | 44.9999 | ° |  | 0 | ° |  | 44.9999 | ° |  | 44.9999 |  | R: | 44.9999 | Korrigierte Prismen-Basislagen
| L: | 1.4142e-05 | cm/m | Basis | 224.9999 | ° |  | 0 | ° |  | 224.9999 | ° |  | 224.9999 |  | L: | 224.9999
[5 empty] | R: | II.Qu. | I.Qu: |  | L: | II.Qu. | I.Qu: |  | pR | 32 |  | hR | 0
|  | TAN (Pv:Ph) | ARCTAN [°] |  |  | 135.0001 | 44.9999 |  |  | 135.0001 | 44.9999 | TAN hdiff/pges |  | 0 | ARCTAN [°] |  | 0 | 0 | °
|  | 1 | 44.9999 |  |  | III.Qu. | IV.Qu. |  |  | III.Qu. | IV.Qu. |  | pL | 32 |  | hR | 0 | 0 | °
|  | 1 | 44.9999 |  |  | 224.9999 | 315.0001 |  |  | 224.9999 | 315.0001 | TAN hdiff/pges |  | 0 | ARCTAN [°] |  | 0
[6 empty] | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal:
|  | Prismatische Werte für die Gebrauchssituation (Bestellwerte): |  |  | R: | 1e-05 | cm/m | 0 | [innen] | 9.9999e-06 | cm/m | 90 | [oben] | Bei Eingabe gleicher Zentrierhöhen weisen die Werte von Mess- und Ge-brauchssituation ab der dritten Kommastelle eine leichte Abweichung auf, was aber für die Bestellwerte nicht signifikant ist. (Die Zahl P ist nicht exakt genug, wenn mit dem Bogenmaß zuviel hin- und zurückgerechnet wird!)
[5 empty] | L: | 1e-05 | cm/m | 180 | [innen] | 9.9999e-06 | cm/m | 270 | [unten]
|  | Hier werden die monokular nach Victorin ermittelten Zentrierdaten für die Gebrauchssituation eingetragen, die linke Einzel-PD wird ergänzt, (um den genau ermittelten Messbrillen-Gesamtmittenabstand zu erhalten): | [8 empty] | pR | 32 | mm | hR | 0 | mm | HSA Gebrauchs- situation |  | 0 | mm
[11 empty] | pL | 32 | mm | hL | 0 | mm |  |  | 0 | mm
|  | Gesamtprismatische Werte horizontal/vertikal: |  |  |  | 2e-05 | cm/m | 0 | [innen] | 2e-05 | cm/m | 90 | [oben R]
|  | Gesamtprisma für die Gebrauchssituation: |  |  |  | 2e-05 | cm/m | 0 | ° R | 2e-05 | cm/m | 90 | ° R | Die horizontalen und vertikalen gesamtprismatischen Werte sollten sinnvoll auf beide Gläser verteilt werden!
[8 empty] | [B. innen] |  |  |  | [B. oben | rechts]
Wenn eine gleiche prismatische Verteilung R/L gewünscht wird, diese beiden Werte Þ | [5 empty] | 1e-05 | cm/m | ….und Þ |  | 9.9999e-06 | cm/m | ….inclusive aller vier Nachkommastellen in die beiden unteren weißen Felder eintragen. Das Programm rundet den Bestellwert dann sinnvoll!
|  | Dioptrische Bestellwerte: |  |  |  | Aufteilung der prismatische Bestellwerte: | [7 empty] | Eine andere Verteilung ist natürlich auch möglich!
| R: | -0.0001 | -0.0001 | 0 | ° | 0 | cm/m | 0 | ° | 0 | cm/m | 90 | ° | (Nur die Werte für das rechte Glas eingeben, die linken werden automatisch ergänzt.)
| L: | -0.0001 | -0.0001 | 0 | ° | 2e-05 | cm/m | 180 | ° | 2e-05 | cm/m | 270 | °
|  |  |  | R: |  | 0.0001 | R: |  |  | 0
|  |  |  | L: |  | 2e-05 | L: |  |  | 0
|  | Bestellung mit resultierendem Prisma: |  |  |  | R: | 0.0001 | cm/m | Basis | 0 | ° | ...wenn die horizontalen und vertikalen Komponenten durch Rundung auf Vierteldioptrien zu ungenau werden!
[6 empty] | L: | 2e-05 | cm/m | Basis | 180 | °
|  | TAN (Pv:Ph) | ARCTAN [°] |  | R: | II.Qu. | I.Qu: | L: | II.Qu. | I.Qu:
|  | 0 | 0 |  |  | 180 | 0 |  | 180 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | III.Qu. | IV.Qu. |  | III.Qu. | IV.Qu.
[6 empty] | 180 | 360 |  | 180 | 360
[7 empty] | 0 |  |  | 0
Endergebnisse für Dezentration in der Werkstatt:
| R: |  |  |  | L: | [6 empty] | pvic. |  | hvic. | horizontaler Korr.-Wert |  | vertikaler Korr.-Wert
| TAN | ARCTAN | 135 | 45 | TAN | ARCTAN | 135 | 45 |  |  | R: | 32 |  | 0 |  | 1.35e-05 | R: | -1.35e-05
| 1 | 45 | 225 | 315 | 1 | 45 | 225 | 315 |  |  | L: | 32 |  | 0 |  | 2.7e-06 | L: | 2.7e-06
|  | sph Äqivalent R: |  |  | -0.00015 | dpt b | 0.0135 | m
|  | sph Äqivalent L: |  |  | -0.00015 | dpt b | 0.0135 | m
|  | Berechnung der horizontale Dezentrationsstrecken für die Gebrauchssituation! | [8 empty] | Berechnung der vertikale Dezentrationsstrecken für die Gebrauchssituation!
|  |  | HSA |  | geg. Prisma |  | Gesamtbetrag |  | pro Prisma |  |  | HSA |  | geg. Prisma |  | Gesamtbetrag |  | pro Prisma
|  | R: | 0 | mm | 0.0001 | cm/m | 1.35e-05 | mm | 0.135 | mm | R: | 0 | mm | 0.0001 | cm/m | 1.35e-05 | mm | 0.135 | mm
|  | horiz. | Zwischen-Rechnung: | [5 empty] | 0.135 | mm | vert: | Zwischen-Rechnung: | [5 empty] | 0.135 | mm
|  | b | 0.0135 | m | 1e-06 | m | 1.35e-08 | m | ungerundet! |  | b | 0.0135 | m | 1e-06 | m | 1.35e-08 | m | ungerundet!
|  |  | HSA |  | geg. Prisma |  | Gesamtbetrag |  | pro Prisma |  |  | HSA |  | geg. Prisma |  | Gesamtbetrag |  | pro Prisma
|  | L: | 0 | mm | 2e-05 | cm/m | 2.7e-06 | mm | 0.135 | mm | L: | 0 | mm | 2e-05 | cm/m | 2.7e-06 | mm | 0.135 | mm
|  | horiz. | Zwischen-Rechnung: | [5 empty] | 0.135 | mm | vert: | Zwischen-Rechnung: | [5 empty] | 0.135 | mm
|  | b | 0.0135 | m | 2e-07 | m | 2.7e-09 | m |  |  | b | 0.0135 | m | 2e-07 | m | 2.7e-09 | m
[17 empty] | pkorr. |  | hkorr.
|  | Einschleifdaten für Einstärkengläser, Mehrstärkengläser und Gleitsichtgläser für die Bezugspunkte: | [13 empty] | R: | 32 | mm | -1.35e-05 | mm
[16 empty] | L: | 32 | mm | 2.7e-06 | mm

## Hyperopie (hidden)
Umrechnung PMZ-Prisma in Formelfall-Bestellprisma (Minuszylinder und Tabo-Grad-Angaben):
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal: |  |  |  | HSA
R: | -0.0001 | -0.0001 | 1e-05 | ° | 1e-05 | cm/m | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | 90 | ° | 12 | mm
| Pluszylinderschreibweise | [17 empty] | Pluszylinderschreibweise
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | sphärisches Äquivalent: | [13 empty] | sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | sphärisches Äquivalent:
R: | -0.0002 | 0.0001 | 90 |  | -0.00015 |  |  |  | 25.5 | Drehpunkt-Scheitel-Abstand | [7 empty] | R: | -0.0002 | 0.0001 | 90 |  | -0.00015 |  |  | 25.5 | Drehpunkt-Scheitel-Abstand
| Gilt nur Plusgläser in Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 0 und 90° liegt: | [17 empty] | Gilt nur für Plusgläser in Pluszylinderschreibweise für Verordnungen bei denen HS I zwischen 90 und 180° liegt:
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal: | [9 empty] | sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal:
| -0.0002 | 0.0001 | 90 | ° | 1e-05 | cm/m | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | 90 | ° | [6 empty] | -0.0002 | 0.0001 | 90 | ° | 1e-05 | cm/m | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | 90 | °
| -0.0002 | dpt in | 90 | ° | ( und | 270 | ° ) | HS I (der mathematisch schwächere) | [10 empty] | -0.0002 | dpt in | 90 | ° | ( und | 270 | ° ) | HS I (der mathematisch schwächere)
| -0.0001 | dpt in | 1e-05 | ° | ( und | 180 | ° ) | HS2 (der mathematisch stärkere) | [10 empty] | -0.0001 | dpt in | 1e-05 | ° | ( und | 180 | ° ) | HS2 (der mathematisch stärkere)
[13 empty] | 225 | ° | 2.Qu. UP | 1.Qu. UP | [14 empty] | 225 | ° | 2.Qu. UP | 1.Qu. UP
| Resultierendes Prisma aus Phor und Pvert |  |  |  |  | Das Auge verschiebt sich zunächst um: | [7 empty] | Nein | Nein | Nein |  |  | Resultierendes Prisma aus Phor und Pvert |  |  |  |  | Das Auge verschiebt sich zunächst um: | [7 empty] | Nein | Nein | Nein
| 1.4142e-05 | cm/m | 45 | ° |  | 3.6062e-06 | mm | in | 225 | ° | tan pv/ph | arc tan [°] |  | 2.Qu. DN |  |  | 1.Qu. DN |  | 1.4142e-05 | cm/m | 45 | ° |  | 3.6062e-06 | mm | in | 225 | ° | tan pv/ph | arc tan [°] |  | 2.Qu. DN |  |  | 1.Qu. DN
[11 empty] | 1 | 45 |  | Nein |  |  | Nein | [11 empty] | 1 | 45 |  | Nein |  |  | Nein
| HSA-Messbrille |  | geg. Prisma |  | Nachstellbetrag |  | Nachstellbetrag pro Prisma |  |  |  | 1.Qu. | 2.Qu. |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP |  | HSA-Messbrille |  | geg. Prisma |  | Nachstellbetrag |  | Nachstellbetrag pro Prisma |  |  |  | 1.Qu. | 2.Qu. |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP
| 12 | mm | 1.4142e-05 | cm/m | 3.6062e-06 | mm | 0.255 | mm |  |  | 45 | 135 |  | 225 |  |  | 225 |  | 12 | mm | 1.4142e-05 | cm/m | 3.6062e-06 | mm | 0.255 | mm |  |  | 45 | 135 |  | Nein |  |  | Nein
| Zwischen-Rechnung: | [9 empty] | 3.Qu. | 4.Qu. |  |  | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN |  |  | Zwischen-Rechnung: | [9 empty] | 3.Qu. | 4.Qu. |  |  | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN
b | 0.0255 | m | 1.4142e-07 | m | 3.6062e-09 | m |  |  |  |  | 225 | 315 |  |  | Nein | Nein |  | b | 0.0255 | m | 1.4142e-07 | m | 3.6062e-09 | m |  |  |  |  | 225 | 315 |  |  | 225 | Nein
| Berechnung der prismatischen Nebenwirkungen: | [17 empty] | Berechnung der prismatischen Nebenwirkungen:
|  | für HS I: | 45 | ° |  |  |  |  | für HS II: | 45 | ° |  |  |  | 2. Qu. UP | 1. Qu. UP |  |  |  | für HS I: | 45 | ° |  |  |  | für HS II: |  | 45 | ° |  |  |  | 2. Qu. UP | 1. Qu. UP
| 45 | ° sin | 0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | 45 | ° cos | 0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | -63.435 | -63.435 |  |  | 45 | ° sin | 0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | 45 | ° cos | 0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | 63.435 | 63.435
[14 empty] | 2. Qu. DN |  |  | 1. Qu. DN | [14 empty] | 2. Qu. DN |  |  | 1. Qu. DN
| Weinhold für HS I | [6 empty] | Weinhold für HS II | [5 empty] | 63.435 |  |  | -116.565 |  | Weinhold für HS I | [6 empty] | Weinhold für HS II | [5 empty] | 116.565 |  |  | -63.435
| HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  |  | HS 2[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP |  | HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  |  | HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP
| -0.0002 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  |  | -0.0001 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  | 63.435 |  |  | 243.435 |  | -0.0002 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  |  | -0.0001 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  | 116.565 |  |  | 296.565 | ,
[15 empty] | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN | [16 empty] | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN
| b | 0.0255 | -5.1e-10 | [5 empty] | 0.0255 | -2.55e-10 |  |  |  |  | 116.565 | 116.565 |  |  | b | 0.0255 | -5.1e-10 | [5 empty] | 0.0255 | -2.55e-10 |  |  |  |  | 243.435 | 243.435
|  | Prisma | 5.1e-11 | cm/m |  |  |  |  | Prisma | 2.55e-11 | cm/m | [8 empty] | Prisma | 5.1e-11 | cm/m |  |  |  |  | Prisma | 2.55e-11 | cm/m
| plus | Basis | 270 | ° |  | tan | arc tan [°] | plus | Basis | 180 | ° |  |  | Richtung der resultierende prismatische Nebenwirkung: |  |  |  |  | minus | Basis | 270 | ° |  | tan | arc tan [°] | minus | Basis | 180 | ° |  |  | Richtung der resultierende prismatische Nebenwirkung:
| minus | Basis | 90 | ° |  | 2 | 63.435 | minus | Basis | 1e-05 | ° | [7 empty] | plus | Basis | 90 | ° |  | 2 | 63.435 | plus | Basis | 1e-05 | °
|  | Basis | 90 | ° |  |  | 63.435 | ° | Basis | 1e-05 | ° |  | o.k. | Basis | -116.565 | ° | o.k. |  |  | Basis | 270 | ° |  |  | 63.435 | ° | Basis | 180 | ° |  | o.k. | Basis | 63.435 | ° | o.k.
| Resultierende prismatische Nebenwirkung: | [17 empty] | Resultierende prismatische Nebenwirkung:
| Prisma | 5.7019e-11 | cm/m | Basis | -116.565 | ° | [12 empty] | Prisma | 5.7019e-11 | cm/m | Basis | 63.435 | °
| Aufgeteilte prismatische Nebenwirkung: | [7 empty] | 90 | [9 empty] | Aufgeteilte prismatische Nebenwirkung: | [7 empty] | 90
cos | -0.44721 | -2.55e-11 | 2.55e-11 | cm/m B: | 0 | ° |  | 180 |  | 0 | [8 empty] | 0.44721 | 2.55e-11 | 2.55e-11 | cm/m B: | 0 | ° |  | 180 |  | 0
sin | -0.89443 | -5.1e-11 | 5.1e-11 | cm/m B: | 270 | ° |  |  | 270 | [9 empty] | 0.89443 | 5.1e-11 | 5.1e-11 | cm/m B: | 90 | ° |  |  | 270
| 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | PMZ-Prisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | PMZ-Prisma
| 2.55e-11 | cm/m | Basis | 0 | ° | 5.1e-11 | cm/m | Basis | 270 | ° | Prismatische Nebenwirkung | [7 empty] | 2.55e-11 | cm/m | Basis | 0 | ° | 5.1e-11 | cm/m | Basis | 90 | ° | Nebenwirkung
| 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 90 | ° | Bestell-Prisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | Bestell-Prisma
| Plusgläser! - Nur Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 0 und 90° liegt: | [17 empty] | Plusgläser! - Nur Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 90 und 180° liegt:
| 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 90 | ° | Bestell-Prisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | Bestell-Prisma
Umrechnung PMZ-Prisma in Formelfall-Bestellprisma (Minuszylinder und Tabo-Grad-Angaben):
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal: |  |  |  | HSA
L: | -0.0001 | -0.0001 | 1e-05 | ° | 1e-05 | cm/m | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | 270 | ° | 12 | mm
| Pluszylinderschreibweise | [17 empty] | Pluszylinderschreibweise
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | sphärisches Äquivalent: | [13 empty] | sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | sphärisches Äquivalent:
L: | -0.0002 | 0.0001 | 90 |  | -0.00015 |  |  |  | 25.5 | Drehpunkt-Scheitel-Abstand | [7 empty] | L | -0.0002 | 0.0001 | 90 |  | -0.00015 |  |  | 25.5 | Drehpunkt-Scheitel-Abstand
| Gilt nur für Plusgläser in Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 0 und 90° liegt: | [17 empty] | Gilt nur für Plusgläser in Pluszylinderschreibweise für Verordnungen bei denen HS I zwischen 90 und 180° liegt:
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal: | [9 empty] | sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal:
| -0.0002 | 0.0001 | 90 | ° | 1e-05 | cm/m | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | 270 | ° | [6 empty] | -0.0002 | 0.0001 | 90 | ° | 1e-05 | cm/m | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | 270 | °
| -0.0002 | dpt in | 90 | ° | ( und | 270 | ° ) | HS I (der mathematisch schwächere) | [10 empty] | -0.0002 | dpt in | 90 | ° | ( und | 270 | ° ) | HS I (der mathematisch schwächere)
| -0.0001 | dpt in | 1e-05 | ° | ( und | 180 | ° ) | HS2 (der mathematisch stärkere) | [10 empty] | -0.0001 | dpt in | 1e-05 | ° | ( und | 180 | ° ) | HS2 (der mathematisch stärkere)
[13 empty] | 45 | ° | 2.Qu. UP | 1.Qu. UP | [14 empty] | 45 | ° | 2.Qu. UP | 1.Qu. UP
| Resultierendes Prisma aus Phor und Pvert |  |  |  |  | Das Auge verschiebt sich zunächst um: | [7 empty] | Nein | Nein | Nein |  |  | Resultierendes Prisma aus Phor und Pvert |  |  |  |  | Das Auge verschiebt sich zunächst um: | [7 empty] | Nein | Nein | 45
| 1.4142e-05 | cm/m | 225 | ° |  | 3.6062e-06 | mm | in | 45 | ° | tan pv/ph | arc tan [°] |  | 2.Qu. DN |  |  | 1.Qu. DN |  | 1.4142e-05 | cm/m | 225 | ° |  | 3.6062e-06 | mm | in | 45 | ° | tan pv/ph | arc tan [°] |  | 2.Qu. DN |  |  | 1.Qu. DN
[11 empty] | 1 | 45 |  | 45 |  |  | 45 | [11 empty] | 1 | 45 |  | Nein |  |  | Nein
| HSA-Messbrille |  | geg. Prisma |  | Nachstellbetrag |  | Nachstellbetrag pro Prisma |  |  |  | 1.Qu. | 2.Qu. |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP |  | HSA-Messbrille |  | geg. Prisma |  | Nachstellbetrag |  | Nachstellbetrag pro Prisma |  |  |  | 1.Qu. | 2.Qu. |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP
| 12 | mm | 1.4142e-05 | cm/m | 3.6062e-06 | mm | 0.255 | mm |  |  | 45 | 135 |  | Nein |  |  | Nein |  | 12 | mm | 1.4142e-05 | cm/m | 3.6062e-06 | mm | 0.255 | mm |  |  | 45 | 135 |  | Nein |  |  | Nein
| Zwischen-Rechnung: | [9 empty] | 3.Qu. | 4.Qu. |  |  | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN |  |  | Zwischen-Rechnung: | [9 empty] | 3.Qu. | 4.Qu. |  |  | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN
b | 0.0255 | m | 1.4142e-07 | m | 3.6062e-09 | m |  |  |  |  | 225 | 315 |  |  | Nein | Nein |  | b | 0.0255 | m | 1.4142e-07 | m | 3.6062e-09 | m |  |  |  |  | 225 | 315 |  |  | Nein | Nein
| Berechnung der prismatischen Nebenwirkungen: | [17 empty] | Berechnung der prismatischen Nebenwirkungen:
|  | für HS I: | -45 | ° |  |  |  |  | für HS II: | 135 | ° |  |  |  | 2. Qu. UP | 1. Qu. UP |  |  |  | für HS I: | -45 | ° |  |  |  | für HS II: |  | 135 | ° |  |  |  | 2. Qu. UP | 1. Qu. UP
| -135 | ° sin | -0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | -135 | ° cos | -0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | -63.435 | -63.435 |  |  | -135 | ° sin | -0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | -135 | ° cos | -0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | 63.435 | 63.435
[14 empty] | 2. Qu. DN |  |  | 1. Qu. DN | [14 empty] | 2. Qu. DN |  |  | 1. Qu. DN
| Weinhold für HS I | [6 empty] | Weinhold für HS II | [5 empty] | 63.435 |  |  | -116.565 |  | Weinhold für HS I | [6 empty] | Weinhold für HS II | [5 empty] | 116.565 |  |  | -63.435
| HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  |  | HS 2[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP |  | HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  |  | HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP
| -0.0002 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  |  | -0.0001 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  | 63.435 |  |  | 243.435 |  | -0.0002 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  |  | -0.0001 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  | 116.565 |  |  | 296.565 | ,
[15 empty] | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN |  |  |  | 0.012 | [6 empty] | 0.012 | [5 empty] | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN
| b | 0.0255 | -5.1e-10 |  |  |  |  | b | 0.0255 | -2.55e-10 |  |  |  |  | 116.565 | 116.565 |  |  | b | 0.0255 | -5.1e-10 |  |  |  |  | b | 0.0255 | -2.55e-10 |  |  |  |  | 243.435 | 243.435
|  | Prisma | 5.1e-11 | cm/m |  |  |  |  | Prisma | 2.55e-11 | cm/m | [8 empty] | Prisma | 5.1e-11 | cm/m |  |  |  |  | Prisma | 2.55e-11 | cm/m
| plus | Basis | 90 | ° |  | tan | arc tan [°] | plus | Basis | 1e-05 | ° |  |  | Richtung der resultierende prismatische Nebenwirkung: |  |  |  |  | minus | Basis | 90 | ° |  | tan | arc tan [°] | minus | Basis | 1e-05 | ° |  |  | Richtung der resultierende prismatische Nebenwirkung:
| minus | Basis | 270 | ° |  | 2 | 63.435 | minus | Basis | 180 | ° | [7 empty] | plus | Basis | 270 | ° |  | 2 | 63.435 | plus | Basis | 180 | °
|  | Basis | 270 | ° |  |  | 63.435 | ° | Basis | 180 | ° |  | o.k. | Basis | 63.435 | ° | o.k. |  |  | Basis | 90 | ° |  |  | 63.435 | ° | Basis | 1e-05 | ° |  | o.k. | Basis | 243.435 | ° | o.k.
| Resultierende prismatische Nebenwirkung: | [17 empty] | Resultierende prismatische Nebenwirkung:
| Prisma | 5.7019e-11 | cm/m | Basis | 63.435 | ° | [12 empty] | Prisma | 5.7019e-11 | cm/m | Basis | 243.435 | °
| Aufgeteilte prismatische Nebenwirkung: | [7 empty] | 90 | [9 empty] | Aufgeteilte prismatische Nebenwirkung: | [7 empty] | 90
cos | 0.44721 | 2.55e-11 | 2.55e-11 | cm/m B: | 0 | ° |  | 180 |  | 0 | [8 empty] | -0.44722 | -2.55e-11 | 2.55e-11 | cm/m B: | 180 | ° |  | 180 |  | 0
sin | 0.89443 | 5.1e-11 | 5.1e-11 | cm/m B: | 90 | ° |  |  | 270 | [9 empty] | -0.89443 | -5.1e-11 | 5.1e-11 | cm/m B: | 270 | ° |  |  | 270
| 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 | ° | PMZ-Prisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 | ° | PMZ-Prisma
| 2.55e-11 | cm/m | Basis | 0 | ° | 5.1e-11 | cm/m | Basis | 90 | ° | Prismatische Nebenwirkung | [7 empty] | 2.55e-11 | cm/m | Basis | 180 | ° | 5.1e-11 | cm/m | Basis | 270 | ° | Nebenwirkung
| 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 270 | ° | Bestell-Prisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 | ° | Bestell-Prisma
| Plusgläser! - Nur Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 0 und 90° liegt: | [17 empty] | Plusgläser! - Nur Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 90 und 180° liegt:
| 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 270 | ° | Bestell-Prisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 | ° | Bestell-Prisma

## Myopie (hidden)
Umrechnung PMZ-Prisma in Formelfall-Bestellprisma (Minuszylinder und Tabo-Grad-Angaben):
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal: |  |  |  | HSA
R: | -0.0001 | -0.0001 | 1e-05 | ° | 1e-05 | cm/m | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | 90 | ° | 12 | mm
| Pluszylinderschreibweise | [17 empty] | Pluszylinderschreibweise
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | sphärisches Äquivalent: | [13 empty] | sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | sphärisches Äquivalent:
R: | -0.0002 | 0.0001 | 90 |  | -0.00015 |  |  |  | 25.5 | Drehpunkt-Scheitel-Abstand | [7 empty] | R: | -0.0002 | 0.0001 | 90 |  | -0.00015 |  |  | 25.5 | Drehpunkt-Scheitel-Abstand
| Gilt nur für Minusgläser in Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 0 und 90° liegt: | [17 empty] | Gilt nur für Minusgläser in Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 90 und 180° liegt:
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal: | [9 empty] | sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal:
| -0.0002 | 0.0001 | 90 | ° | 1e-05 | cm/m | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | 90 | ° | [6 empty] | -0.0002 | 0.0001 | 90 | ° | 1e-05 | cm/m | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | 90 | °
| -0.0002 | dpt in | 90 | ° | ( und | 270 | ° ) | HS I (der mathematisch schwächere) | [10 empty] | -0.0002 | dpt in | 90 | ° | ( und | 270 | ° ) | HS I (der mathematisch schwächere)
| -0.0001 | dpt in | 1e-05 | ° | ( und | 180 | ° ) | HS2 (der mathematisch stärkere) | [10 empty] | -0.0001 | dpt in | 1e-05 | ° | ( und | 180 | ° ) | HS2 (der mathematisch stärkere)
[13 empty] | 225 | ° | 2.Qu. UP | 1.Qu. UP | [14 empty] | 225 | ° | 2.Qu. UP | 1.Qu. UP
| Resultierendes Prisma aus Phor und Pvert |  |  |  |  | Das Auge verschiebt sich zunächst um: | [7 empty] | Nein | Nein | Nein |  |  | Resultierendes Prisma aus Phor und Pvert |  |  |  |  | Das Auge verschiebt sich zunächst um: | [7 empty] | Nein | Nein | Nein
| 1.4142e-05 | cm/m | 45 | ° |  | 3.6062e-06 | mm | in | 225 | ° | tan pv/ph | arc tan [°] |  | 2.Qu. DN |  |  | 1.Qu. DN |  | 1.4142e-05 | cm/m | 45 | ° |  | 3.6062e-06 | mm | in | 225 | ° | tan pv/ph | arc tan [°] |  | 2.Qu. DN |  |  | 1.Qu. DN
[11 empty] | 1 | 45 |  | Nein |  |  | Nein | [11 empty] | 1 | 45 |  | Nein |  |  | Nein
| HSA-Messbrille |  | geg. Prisma |  | Nachstellbetrag |  | Nachstellbetrag pro Prisma |  |  |  | 1.Qu. | 2.Qu. |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP |  | HSA-Messbrille |  | geg. Prisma |  | Nachstellbetrag |  | Nachstellbetrag pro Prisma |  |  |  | 1.Qu. | 2.Qu. |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP
| 12 | mm | 1.4142e-05 | cm/m | 3.6062e-06 | mm | 0.255 | mm |  |  | 45 | 135 |  | 225 |  |  | 225 |  | 12 | mm | 1.4142e-05 | cm/m | 3.6062e-06 | mm | 0.255 | mm |  |  | 45 | 135 |  | Nein |  |  | Nein
| Zwischen-Rechnung: | [9 empty] | 3.Qu. | 4.Qu. |  |  | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN |  |  | Zwischen-Rechnung: | [9 empty] | 3.Qu. | 4.Qu. |  |  | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN
b | 0.0255 | m | 1.4142e-07 | m | 3.6062e-09 | m |  |  |  |  | 225 | 315 |  |  | Nein | Nein |  | b | 0.0255 | m | 1.4142e-07 | m | 3.6062e-09 | m |  |  |  |  | 225 | 315 |  |  | 225 | Nein
| Berechnung der prismatischen Nebenwirkungen: | [17 empty] | Berechnung der prismatischen Nebenwirkungen:
|  | für HS I: | 45 | ° |  |  |  |  | für HS II: | 45 | ° |  |  |  | 2. Qu. UP | 1. Qu. UP |  |  |  | für HS I: | 45 | ° |  |  |  | für HS II: |  | 45 | ° |  |  |  | 2. Qu. UP | 1. Qu. UP
| 45 | ° sin | 0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | 45 | ° cos | 0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | -63.435 | -63.435 |  |  | 45 | ° sin | 0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | 45 | ° cos | 0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | 63.435 | 63.435
[14 empty] | 2. Qu. DN |  |  | 1. Qu. DN | [14 empty] | 2. Qu. DN |  |  | 1. Qu. DN
| Weinhold für HS I | [6 empty] | Weinhold für HS II | [5 empty] | 63.435 |  |  | -116.565 |  | Weinhold für HS I | [6 empty] | Weinhold für HS II | [5 empty] | 116.565 |  |  | -63.435
| HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  |  | HS 2[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP |  | HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  |  | HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP
| -0.0002 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  |  | -0.0001 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  | 63.435 |  |  | 243.435 |  | -0.0002 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  |  | -0.0001 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  | 116.565 |  |  | 296.565 | ,
[15 empty] | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN | [16 empty] | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN
| b | 0.0255 | -5.1e-10 | [5 empty] | 0.0255 | -2.55e-10 |  |  |  |  | 116.565 | 116.565 |  |  | b | 0.0255 | -5.1e-10 | [5 empty] | 0.0255 | -2.55e-10 |  |  |  |  | 243.435 | 243.435
|  | Prisma | 5.1e-11 | cm/m |  |  |  |  | Prisma | 2.55e-11 | cm/m | [8 empty] | Prisma | 5.1e-11 | cm/m |  |  |  |  | Prisma | 2.55e-11 | cm/m
| plus | Basis | 270 | ° |  | tan | arc tan [°] | plus | Basis | 180 | ° |  |  | Richtung der resultierende prismatische Nebenwirkung: |  |  |  |  | minus | Basis | 270 | ° |  | tan | arc tan [°] | minus | Basis | 180 | ° |  |  | Richtung der resultierende prismatische Nebenwirkung:
| minus | Basis | 90 | ° |  | 2 | 63.435 | minus | Basis | 1e-05 | ° | [7 empty] | plus | Basis | 90 | ° |  | 2 | 63.435 | plus | Basis | 1e-05 | °
|  | Basis | 90 | ° |  |  | 63.435 | ° | Basis | 1e-05 | ° |  | o.k. | Basis | 63.435 | ° | o.k. |  |  | Basis | 270 | ° |  |  | 63.435 | ° | Basis | 180 | ° |  | o.k. | Basis | 243.435 | ° | o.k.
| Resultierende prismatische Nebenwirkung: | [17 empty] | Resultierende prismatische Nebenwirkung:
| Prisma | 5.7019e-11 | cm/m | Basis | 63.435 | ° | [12 empty] | Prisma | 5.7019e-11 | cm/m | Basis | 243.435 | °
| Aufgeteilte prismatische Nebenwirkung: | [7 empty] | 90 | [9 empty] | Aufgeteilte prismatische Nebenwirkung: | [7 empty] | 90
cos | 0.44721 | 2.55e-11 | 2.55e-11 | cm/m B: | 0 | ° |  | 180 |  | 0 | [8 empty] | -0.44722 | -2.55e-11 | 2.55e-11 | cm/m B: | 180 | ° |  | 180 |  | 0
sin | 0.89443 | 5.1e-11 | 5.1e-11 | cm/m B: | 90 | ° |  |  | 270 | [9 empty] | -0.89443 | -5.1e-11 | 5.1e-11 | cm/m B: | 270 | ° |  |  | 270
| 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | PMZ-Prisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | PMZ-Prisma
| 2.55e-11 | cm/m | Basis | 0 | ° | 5.1e-11 | cm/m | Basis | 90 | ° | Nebenwirkung | [7 empty] | 2.55e-11 | cm/m | Basis | 180 | ° | 5.1e-11 | cm/m | Basis | 270 | ° | Nebenwirkung
| 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | Bestellprisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 90 | ° | Bestellprisma
| Minusgläser! - Nur Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 0 und 90° liegt: | [17 empty] | Minusgläser! - Nur Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 90 und 180° liegt:
| 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | Bestell-Prisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 90 | ° | Bestell-Prisma
Umrechnung PMZ-Prisma in Formelfall-Bestellprisma (Minuszylinder und Tabo-Grad-Angaben):
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal: |  |  |  | HSA
L: | -0.0001 | -0.0001 | 1e-05 | ° | 1e-05 | cm/m | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | 270 | ° | 12 | mm
| Pluszylinderschreibweise | [17 empty] | Pluszylinderschreibweise
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | sphärisches Äquivalent: | [13 empty] | sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | sphärisches Äquivalent:
L: | -0.0002 | 0.0001 | 90 |  | -0.00015 |  |  |  | 25.5 | Drehpunkt-Scheitel-Abstand | [7 empty] | L: | -0.0002 | 0.0001 | 90 |  | -0.00015 |  |  |  | 25.5 | Drehpunkt-Scheitel-Abstand
| Gilt nur für Minusgläser in Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 0 und 90° liegt: | [17 empty] | Gilt nur für Minusgläser in Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 90 und 180° liegt:
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal: | [9 empty] | sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal:
| -0.0002 | 0.0001 | 90 | ° | 1e-05 | cm/m | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | 270 | ° | [6 empty] | -0.0002 | 0.0001 | 90 | ° | 1e-05 | cm/m | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | 270 | °
| -0.0002 | dpt in | 90 | ° | ( und | 270 | ° ) | HS I (der mathematisch schwächere) | [10 empty] | -0.0002 | dpt in | 90 | ° | ( und | 270 | ° ) | HS I (der mathematisch schwächere)
| -0.0001 | dpt in | 1e-05 | ° | ( und | 180 | ° ) | HS2 (der mathematisch stärkere) | [10 empty] | -0.0001 | dpt in | 1e-05 | ° | ( und | 180 | ° ) | HS2 (der mathematisch stärkere)
[13 empty] | 45 | ° | 2.Qu. UP | 1.Qu. UP | [14 empty] | 45 | ° | 2.Qu. UP | 1.Qu. UP
| Resultierendes Prisma aus Phor und Pvert |  |  |  |  | Das Auge verschiebt sich zunächst um: | [7 empty] | Nein | Nein | Nein |  |  | Resultierendes Prisma aus Phor und Pvert |  |  |  |  | Das Auge verschiebt sich zunächst um: | [7 empty] | Nein | Nein | 45
| 1.4142e-05 | cm/m | 225 | ° |  | 3.6062e-06 | mm | in | 45 | ° | tan pv/ph | arc tan [°] |  | 2.Qu. DN |  |  | 1.Qu. DN |  | 1.4142e-05 | cm/m | 225 | ° |  | 3.6062e-06 | mm | in | 45 | ° | tan pv/ph | arc tan [°] |  | 2.Qu. DN |  |  | 1.Qu. DN
[11 empty] | 1 | 45 |  | 45 |  |  | 45 | [11 empty] | 1 | 45 |  | Nein |  |  | Nein
| HSA-Messbrille |  | geg. Prisma |  | Nachstellbetrag |  | Nachstellbetrag pro Prisma |  |  |  | 1.Qu. | 2.Qu. |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP |  | HSA-Messbrille |  | geg. Prisma |  | Nachstellbetrag |  | Nachstellbetrag pro Prisma |  |  |  | 1.Qu. | 2.Qu. |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP
| 12 | mm | 1.4142e-05 | cm/m | 3.6062e-06 | mm | 0.255 | mm |  |  | 45 | 135 |  | Nein |  |  | Nein |  | 12 | mm | 1.4142e-05 | cm/m | 3.6062e-06 | mm | 0.255 | mm |  |  | 45 | 135 |  | Nein |  |  | Nein
| Zwischen-Rechnung: | [9 empty] | 3.Qu. | 4.Qu. |  |  | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN |  |  | Zwischen-Rechnung: | [9 empty] | 3.Qu. | 4.Qu. |  |  | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN
b | 0.0255 | m | 1.4142e-07 | m | 3.6062e-09 | m |  |  |  |  | 225 | 315 |  |  | Nein | Nein |  | b | 0.0255 | m | 1.4142e-07 | m | 3.6062e-09 | m |  |  |  |  | 225 | 315 |  |  | Nein | Nein
| Berechnung der prismatischen Nebenwirkungen: | [17 empty] | Berechnung der prismatischen Nebenwirkungen:
|  | für HS I: | -45 | ° |  |  |  |  | für HS II: | 135 | ° |  |  |  | 2. Qu. UP | 1. Qu. UP |  |  |  | für HS I: | -45.0001 | ° |  |  |  | für HS II: |  | 134.9999 | ° |  |  |  | 2. Qu. UP | 1. Qu. UP
| -135 | ° sin | -0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | -135 | ° cos | -0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | -63.435 | -63.435 |  |  | -135 | ° sin | -0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | -135 | ° cos | -0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | 63.4351 | 63.4351
[14 empty] | 2. Qu. DN |  |  | 1. Qu. DN | [14 empty] | 2. Qu. DN |  |  | 1. Qu. DN
| Weinhold für HS I | [6 empty] | Weinhold für HS II | [5 empty] | 63.435 |  |  | -116.565 |  | Weinhold für HS I | [6 empty] | Weinhold für HS II | [5 empty] | 116.565 |  |  | -63.435
| HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  |  | HS 2[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP |  | HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  |  | HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP
| -0.0002 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  |  | -0.0001 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  | 63.435 |  |  | 243.435 |  | -0.0002 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  |  | -0.0001 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  | 63.4351 |  |  | 296.565 | ,
[15 empty] | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN | [16 empty] | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN
| b | 0.0255 | -5.1e-10 |  |  |  |  | b | 0.0255 | -2.55e-10 |  |  |  |  | 116.565 | 116.565 |  |  | b | 0.0255 | -5.1e-10 |  |  |  |  | b | 0.0255 | -2.55e-10 |  |  |  |  | 243.4351 | 243.4351
|  | Prisma | 5.1e-11 | cm/m |  |  |  |  | Prisma | 2.55e-11 | cm/m | [8 empty] | Prisma | 5.1e-11 | cm/m |  |  |  |  | Prisma | 2.55e-11 | cm/m
| plus | Basis | 90 | ° |  | tan | arc tan [°] | plus | Basis | 1e-05 | ° |  |  | Richtung der resultierende prismatische Nebenwirkung: |  |  |  |  | minus | Basis | 90 | ° |  | tan | arc tan [°] | minus | Basis | 1e-05 | ° |  |  | Richtung der resultierende prismatische Nebenwirkung:
| minus | Basis | 270 | ° |  | 2 | 63.435 | minus | Basis | 180 | ° | [7 empty] | plus | Basis | 270 | ° |  | 2 | 63.4351 | plus | Basis | 180 | °
|  | Basis | 270 | ° |  |  | 63.435 | ° | Basis | 180 | ° |  | o.k. | Basis | -116.565 | ° | o.k. |  |  | Basis | 90 | ° |  |  | 63.4351 | ° | Basis | 1e-05 | ° |  | o.k. | Basis | 63.4351 | ° | o.k.
| Resultierende prismatische Nebenwirkung: | [17 empty] | Resultierende prismatische Nebenwirkung:
| Prisma | 5.7019e-11 | cm/m | Basis | -116.565 | ° | [12 empty] | Prisma | 5.702e-11 | cm/m | Basis | 63.4351 | °
| Aufgeteilte prismatische Nebenwirkung: | [7 empty] | 90 | [9 empty] | Aufgeteilte prismatische Nebenwirkung: | [7 empty] | 90
cos | -0.44721 | -2.55e-11 | 2.55e-11 | cm/m B: | 0 | ° |  | 180 |  | 0 | [8 empty] | 0.44721 | 2.55e-11 | 2.55e-11 | cm/m B: | 0 | ° |  | 180 |  | 0
sin | -0.89443 | -5.1e-11 | 5.1e-11 | cm/m B: | 270 | ° |  |  | 270 | [9 empty] | 0.89443 | 5.1e-11 | 5.1e-11 | cm/m B: | 90 | ° |  |  | 270
| 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 | ° | PMZ-Prisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 | ° | PMZ-Prisma
| 2.55e-11 | cm/m | Basis | 0 | ° | 5.1e-11 | cm/m | Basis | 270 | ° | Nebenwirkung | [7 empty] | 2.55e-11 | cm/m | Basis | 0 | ° | 5.1e-11 | cm/m | Basis | 90 | ° | Nebenwirkung
| 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 | ° | Bestellprisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 270 | ° | Bestellprisma
| Minusgläser! - Nur Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 0 und 90° liegt: | [17 empty] | Minusgläser! - Nur Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 90 und 180° liegt:
| 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 | ° | Bestell-Prisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 270 | ° | Bestell-Prisma

## Ast-Mix (hidden)
Umrechnung PMZ-Prisma in Formelfall-Bestellprisma (Minuszylinder und Tabo-Grad-Angaben):
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal: |  |  |  | HSA
R: | -0.0001 | -0.0001 | 1e-05 | ° | 1e-05 | cm/m | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | 90 | ° | 12 | mm
| Pluszylinderschreibweise | [17 empty] | Pluszylinderschreibweise
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | sphärisches Äquivalent: | [13 empty] | sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | sphärisches Äquivalent:
R: | -0.0002 | 0.0001 | 90 |  | -0.00015 |  |  |  | 25.5 | Drehpunkt-Scheitel-Abstand | [7 empty] | R: | -0.0002 | 0.0001 | 90 |  | -0.00015 |  |  | 25.5 | Drehpunkt-Scheitel-Abstand
| Gilt nur für Mixtusverordnungen in Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 0 und 90° liegt: | [17 empty] | Gilt nur für Mixtusverordnungen in Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 90 und 180° liegt:
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal: | [9 empty] | sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal:
| -0.0002 | 0.0001 | 90 | ° | 1e-05 | cm/m | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | 90 | ° | [6 empty] | -0.0002 | 0.0001 | 90 | ° | 1e-05 | cm/m | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | 90 | °
| -0.0002 | dpt in | 90 | ° | ( und | 270 | ° ) | HS I (der mathematisch schwächere) | [10 empty] | -0.0002 | dpt in | 90 | ° | ( und | 270 | ° ) | HS I (der mathematisch schwächere)
| -0.0001 | dpt in | 1e-05 | ° | ( und | 180 | ° ) | HS2 (der mathematisch stärkere) | [10 empty] | -0.0001 | dpt in | 1e-05 | ° | ( und | 180 | ° ) | HS2 (der mathematisch stärkere)
[13 empty] | 225 | ° | 2.Qu. UP | 1.Qu. UP | [14 empty] | 225 | ° | 2.Qu. UP | 1.Qu. UP
| Resultierendes Prisma aus Phor und Pvert |  |  |  |  | Das Auge verschiebt sich zunächst um: | [7 empty] | Nein | Nein | Nein |  |  | Resultierendes Prisma aus Phor und Pvert |  |  |  |  | Das Auge verschiebt sich zunächst um: | [7 empty] | Nein | Nein | Nein
| 1.4142e-05 | cm/m | 45 | ° |  | 3.6062e-06 | mm | in | 225 | ° | tan pv/ph | arc tan [°] |  | 2.Qu. DN |  |  | 1.Qu. DN |  | 1.4142e-05 | cm/m | 45 | ° |  | 3.6062e-06 | mm | in | 225 | ° | tan pv/ph | arc tan [°] |  | 2.Qu. DN |  |  | 1.Qu. DN
[11 empty] | 1 | 45 |  | Nein |  |  | Nein | [11 empty] | 1 | 45 |  | Nein |  |  | Nein
| HSA-Messbrille |  | geg. Prisma |  | Nachstellbetrag |  | Nachstellbetrag pro Prisma |  |  |  | 1.Qu. | 2.Qu. |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP |  | HSA-Messbrille |  | geg. Prisma |  | Nachstellbetrag |  | Nachstellbetrag pro Prisma |  |  |  | 1.Qu. | 2.Qu. |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP
| 12 | mm | 1.4142e-05 | cm/m | 3.6062e-06 | mm | 0.255 | mm |  |  | 45 | 135 |  | 225 |  |  | 225 |  | 12 | mm | 1.4142e-05 | cm/m | 3.6062e-06 | mm | 0.255 | mm |  |  | 45 | 135 |  | Nein |  |  | Nein
| Zwischen-Rechnung: | [9 empty] | 3.Qu. | 4.Qu. |  |  | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN |  |  | Zwischen-Rechnung: | [9 empty] | 3.Qu. | 4.Qu. |  |  | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN
b | 0.0255 | m | 1.4142e-07 | m | 3.6062e-09 | m |  |  |  |  | 225 | 315 |  |  | Nein | Nein |  | b | 0.0255 | m | 1.4142e-07 | m | 3.6062e-09 | m |  |  |  |  | 225 | 315 |  |  | 225 | Nein
| Berechnung der prismatischen Nebenwirkungen: | [17 empty] | Berechnung der prismatischen Nebenwirkungen:
|  | für HS I: | 45 | ° |  |  |  |  | für HS II: | 45 | ° |  |  |  | 2. Qu. UP | 1. Qu. UP |  |  |  | für HS I: | 45 | ° |  |  |  | für HS II: |  | 45 | ° |  |  |  | 2. Qu. UP | 1. Qu. UP
| 45 | ° sin | 0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | 45 | ° cos | 0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | -63.435 | -63.435 |  |  | 45 | ° sin | 0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | 45 | ° cos | 0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | 63.435 | 63.435
[14 empty] | 2. Qu. DN |  |  | 1. Qu. DN | [14 empty] | 2. Qu. DN |  |  | 1. Qu. DN
| Weinhold für HS I | [6 empty] | Weinhold für HS II | [5 empty] | 63.435 |  |  | -116.565 |  | Weinhold für HS I | [6 empty] | Weinhold für HS II | [5 empty] | 116.565 |  |  | 296.565
| HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  |  | HS 2[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP |  | HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  |  | HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  | 4.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP
| -0.0002 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  |  | -0.0001 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  | 63.435 |  |  | 243.435 |  | -0.0002 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  |  | -0.0001 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  | 116.565 |  |  | 296.565 | ,
[15 empty] | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN | [16 empty] | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN
| b | 0.0255 | -5.1e-10 |  |  |  |  | b | 0.0255 | -2.55e-10 |  |  |  |  | 116.565 | 116.565 |  |  | b | 0.0255 | -5.1e-10 |  |  |  |  | b | 0.0255 | -2.55e-10 |  |  |  |  | 243.435 | 243.435
|  | Prisma | 5.1e-11 | cm/m |  |  |  |  | Prisma | 2.55e-11 | cm/m | [8 empty] | Prisma | 5.1e-11 | cm/m |  |  |  |  | Prisma | 2.55e-11 | cm/m
| plus | Basis | 270 | ° |  | tan | arc tan [°] | plus | Basis | 180 | ° |  |  | Richtung der resultierende prismatische Nebenwirkung: |  |  |  |  | minus | Basis | 270 | ° |  | tan | arc tan [°] | minus | Basis | 180 | ° |  |  | Richtung der resultierende prismatische Nebenwirkung:
| minus | Basis | 90 | ° |  | 2 | 63.435 | minus | Basis | 1e-05 | ° | [7 empty] | plus | Basis | 90 | ° |  | 2 | 63.435 | plus | Basis | 1e-05 | °
|  | Basis | 90 | ° |  |  | 63.435 | ° | Basis | 1e-05 | ° |  | o.k. | Basis | 116.565 | ° | o.k. |  |  | Basis | 270 | ° |  |  | 63.435 | ° | Basis | 180 | ° |  | o.k. | Basis | 296.565 | ° | o.k.
| Resultierende prismatische Nebenwirkung: | [17 empty] | Resultierende prismatische Nebenwirkung:
| Prisma | 5.7019e-11 | cm/m | Basis | 116.565 | ° | [12 empty] | Prisma | 5.7019e-11 | cm/m | Basis | 296.565 | °
| Aufgeteilte prismatische Nebenwirkung: | [7 empty] | 90 | [9 empty] | Aufgeteilte prismatische Nebenwirkung: | [7 empty] | 90
cos | -0.44721 | -2.55e-11 | 2.55e-11 | cm/m B: | 180 | ° |  | 180 |  | 0 | [8 empty] | 0.44721 | 2.55e-11 | 2.55e-11 | cm/m B: | 0 | ° |  | 180 |  | 0
sin | 0.89443 | 5.1e-11 | 5.1e-11 | cm/m B: | 90 | ° |  |  | 270 | [9 empty] | -0.89443 | -5.1e-11 | 5.1e-11 | cm/m B: | 270 | ° |  |  | 270
| 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | PMZ-Prisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | PMZ-Prisma
| 2.55e-11 | cm/m | Basis | 180 | ° | 5.1e-11 | cm/m | Basis | 90 | ° | Nebenwirkung | [7 empty] | 2.55e-11 | cm/m | Basis | 0 | ° | 5.1e-11 | cm/m | Basis | 270 | ° | Nebenwirkung
| 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | Bestellprisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 90 | ° | Bestellprisma
| Mixtusverordnungen! - Nur Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 0 und 90° liegt: | [17 empty] | Mixtusverordnungen! - Nur Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 90 und 180° liegt:
| 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 90 | ° | [8 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 0 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 90 | ° | Bestell-Prisma
Umrechnung PMZ-Prisma in Formelfall-Bestellprisma (Minuszylinder und Tabo-Grad-Angaben):
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal: |  |  |  | HSA
L: | -0.0001 | -0.0001 | 1e-05 | ° | 1e-05 | cm/m | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | 270 | ° | 12 | mm
| Pluszylinderschreibweise | [17 empty] | Pluszylinderschreibweise
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | sphärisches Äquivalent: | [13 empty] | sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | sphärisches Äquivalent:
L: | -0.0002 | 0.0001 | 90 |  | -0.00015 |  |  |  | 25.5 | Drehpunkt-Scheitel-Abstand | [7 empty] | L: | -0.0002 | 0.0001 | 90 |  | -0.00015 |  |  | 25.5 | Drehpunkt-Scheitel-Abstand
| Gilt nur für Mixtusverordnungen in Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 0 und 90° liegt: | [17 empty] | Gilt nur für Mixtusverordnungen in Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 90 und 180° liegt:
| sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal: | [9 empty] | sph [dpt] | cyl [dpt] | Achse |  | Prisma horizontal: |  |  |  | Prisma vertikal:
| -0.0002 | 0.0001 | 90 | ° | 1e-05 | cm/m | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | 270 | ° | [6 empty] | -0.0002 | 0.0001 | 90 | ° | 1e-05 | cm/m | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | 270 | °
| -0.0002 | dpt in | 90 | ° | ( und | 270 | ° ) | HS I (der mathematisch schwächere) | [10 empty] | -0.0002 | dpt in | 90 | ° | ( und | 270 | ° ) | HS I (der mathematisch schwächere)
| -0.0001 | dpt in | 1e-05 | ° | ( und | 180 | ° ) | HS2 (der mathematisch stärkere) | [10 empty] | -0.0001 | dpt in | 1e-05 | ° | ( und | 180 | ° ) | HS2 (der mathematisch stärkere)
[13 empty] | 45 | ° | 2.Qu. UP | 1.Qu. UP | [14 empty] | 45 | ° | 2.Qu. UP | 1.Qu. UP
| Resultierendes Prisma aus Phor und Pvert |  |  |  |  | Das Auge verschiebt sich zunächst um: | [7 empty] | Nein | Nein | Nein |  |  | Resultierendes Prisma aus Phor und Pvert |  |  |  |  | Das Auge verschiebt sich zunächst um: | [7 empty] | Nein | Nein | 45
| 1.4142e-05 | cm/m | 225 | ° |  | 3.6062e-06 | mm | in | 45 | ° | tan pv/ph | arc tan [°] |  | 2.Qu. DN |  |  | 1.Qu. DN |  | 1.4142e-05 | cm/m | 225 | ° |  | 3.6062e-06 | mm | in | 45 | ° | tan pv/ph | arc tan [°] |  | 2.Qu. DN |  |  | 1.Qu. DN
[11 empty] | 1 | 45 |  | 45 |  |  | 45 | [11 empty] | 1 | 45 |  | Nein |  |  | Nein
| HSA-Messbrille |  | geg. Prisma |  | Nachstellbetrag |  | Nachstellbetrag pro Prisma |  |  |  | 1.Qu. | 2.Qu. |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP |  | HSA-Messbrille |  | geg. Prisma |  | Nachstellbetrag |  | Nachstellbetrag pro Prisma |  |  |  | 1.Qu. | 2.Qu. |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP
| 12 | mm | 1.4142e-05 | cm/m | 3.6062e-06 | mm | 0.255 | mm |  |  | 45 | 135 |  | Nein |  |  | Nein |  | 12 | mm | 1.4142e-05 | cm/m | 3.6062e-06 | mm | 0.255 | mm |  |  | 45 | 135 |  | Nein |  |  | Nein
| Zwischen-Rechnung: | [9 empty] | 3.Qu. | 4.Qu. |  |  | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN |  |  | Zwischen-Rechnung: | [9 empty] | 3.Qu. | 4.Qu. |  |  | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN
b | 0.0255 | m | 1.4142e-07 | m | 3.6062e-09 | m |  |  |  |  | 225 | 315 |  |  | Nein | Nein |  | b | 0.0255 | m | 1.4142e-07 | m | 3.6062e-09 | m |  |  |  |  | 225 | 315 |  |  | Nein | Nein
| Berechnung der prismatischen Nebenwirkungen: | [17 empty] | Berechnung der prismatischen Nebenwirkungen:
|  | für HS I: | -45 | ° |  |  |  |  | für HS II: | 135 | ° |  |  |  | 2. Qu. UP | 1. Qu. UP |  |  |  | für HS I: | -45.0002 | ° |  |  |  | für HS II: |  | 135 | ° |  |  |  | 2. Qu. UP | 1. Qu. UP
| -135 | ° sin | -0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | -135 | ° cos | -0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | -63.435 | -63.435 |  |  | -135 | ° sin | -0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | -135 | ° cos | -0.70711 | 2.55e-06 | mm |  |  | 63.435 | 63.435
[14 empty] | 2. Qu. DN |  |  | 1. Qu. DN | [14 empty] | 2. Qu. DN |  |  | 1. Qu. DN
| Weinhold für HS I | [6 empty] | Weinhold für HS II | [5 empty] | 63.435 |  |  | -116.565 |  | Weinhold für HS I | [6 empty] | Weinhold für HS II | [5 empty] | 116.565 |  |  | 296.565
| HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  |  | HS 2[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  | 3.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP |  | HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  |  | HS I[dpt] | HSA[mm] | dez.[mm] |  |  |  | 4.Qu. UP |  |  | 4.Qu. UP
| -0.0002 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  |  | -0.0001 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  | 63.435 |  |  | 243.435 |  | -0.0002 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  |  | -0.0001 | 12 | 2.55e-06 |  |  |  | 116.565 |  |  | 296.565 | ,
[15 empty] | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN | [16 empty] | 3.Qu. DN | 4.Qu. DN
| b | 0.0255 | -5.1e-10 |  |  |  |  | b | 0.0255 | -2.55e-10 |  |  |  |  | 116.565 | 116.565 |  |  | b | 0.0255 | -5.1e-10 |  |  |  |  | b | 0.0255 | -2.55e-10 |  |  |  |  | 243.435 | 243.435
|  | Prisma | 5.1e-11 | cm/m |  |  |  |  | Prisma | 2.55e-11 | cm/m | [8 empty] | Prisma | 5.1e-11 | cm/m |  |  |  |  | Prisma | 2.55e-11 | cm/m
| plus | Basis | 90 | ° |  | tan | arc tan [°] | plus | Basis | 1e-05 | ° |  |  | Richtung der resultierende prismatische Nebenwirkung: |  |  |  |  | minus | Basis | 90 | ° |  | tan | arc tan [°] | minus | Basis | 1e-05 | ° |  |  | Richtung der resultierende prismatische Nebenwirkung:
| minus | Basis | 270 | ° |  | 2 | 63.435 | minus | Basis | 180 | ° | [7 empty] | plus | Basis | 270 | ° |  | 2 | 63.435 | plus | Basis | 180 | °
|  | Basis | 270 | ° |  |  | 63.435 | ° | Basis | 180 | ° |  | o.k. | Basis | -63.435 | ° | o.k. |  |  | Basis | 90 | ° |  |  | 63.435 | ° | Basis | 1e-05 | ° |  | o.k. | Basis | 116.565 | ° | o.k.
| Resultierende prismatische Nebenwirkung: | [17 empty] | Resultierende prismatische Nebenwirkung:
| Prisma | 5.7019e-11 | cm/m | Basis | -63.435 | ° | [12 empty] | Prisma | 5.702e-11 | cm/m | Basis | 116.565 | °
| Aufgeteilte prismatische Nebenwirkung: | [7 empty] | 90 | [9 empty] | Aufgeteilte prismatische Nebenwirkung: | [7 empty] | 90
cos | 0.44721 | 2.55e-11 | 2.55e-11 | cm/m B: | 0 | ° |  | 180 |  | 0 | [8 empty] | -0.44721 | -2.55e-11 | 2.55e-11 | cm/m B: | 180 | ° |  | 180 |  | 0
sin | -0.89443 | -5.1e-11 | 5.1e-11 | cm/m B: | 270 | ° |  |  | 270 | [9 empty] | 0.89443 | 5.1e-11 | 5.1e-11 | cm/m B: | 90 | ° |  |  | 270
| 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 | ° | PMZ-Prisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 | ° | PMZ-Prisma
| 2.55e-11 | cm/m | Basis | 0 | ° | 5.1e-11 | cm/m | Basis | 270 | ° | Nebenwirkung | [7 empty] | 2.55e-11 | cm/m | Basis | 180 | ° | 5.1e-11 | cm/m | Basis | 90 | ° | Nebenwirkung
| 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 | ° | Bestellprisma | [7 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 270 | ° | Bestellprisma
| Mixtusverordnungen! - Nur Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 0 und 90° liegt: | [17 empty] | Mixtusverordnungen! - Nur Pluszylinderschreibweise und für Verordnungen bei denen HS I zwischen 90 und 180° liegt:
| 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 1e-05 | cm/m | Basis | 270 | ° | [8 empty] | 1e-05 | cm/m | Basis | 180 | ° | 9.9999e-06 | cm/m | Basis | 270 | ° | Bestell-Prisma